*Приложение №1 к Концессионному соглашению №\_\_\_\_ от \_\_\_\_*

**Перечень имущества, входящего в состав Объекта Соглашения**

1. Перечень недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П№ п/п | Объект теплоснабжения | Инвентарный номер по данным учета Концедента | Наименование объекта по правоустанавливающим документам | Местоположение (адрес) по правоустанавливающим документам | Кадастровый номер объекта недвижимости | Технические характеристики по правоустанав ливающим документам, год ввода в эксплуатацию | Номер записи в ЕГРП о регистрации права муниципальной собственности |
| 1 | Котельная | б\н | Здание Котельная | Новосибирская область, Здвинский район,  Нижнеурюмский сельсовет  село Нижний Урюм, улица Черемушки, дом 1/1 | В стадии оформления | Площадь: общая 155м2; Этажность:1, 1980г. | В стадии оформления |

1. Перечень имущества, входящего в состав Объекта Соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование имущества | сведения, подтверждающие регистрацию право собственности | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб | |  | | --- | | остаточная стоимость, руб | | 184584 | | 32611 | | 151710 | | 420000 | | 0,00 | | 419500 | | 198111 | | 1406516,00 | |
| 1 | Здание котельной (блочный) | В стадии оформления | 1980 | 606817,00 | 98612,50 |
| 2 | Водогрейный котел КВР-1,2 | не требуется | 2017 | 268000,00 | 120600,00 |
| 3 | Водогрейный котел КВР-1,2 | не требуется | 2013 | 385824,88 | 385824,88 |
| 4 | Насос к 80-65-160 | не требуется | 2018 | 16900,00 | 2120,0 |
| 5 | Насос К 80-65-160 | не требуется | 2009 | 8460,00 | 1691,5 |
| 6 | Дымосос ДН-6,3 | не требуется | 2016 | 98900,00 | 0 |
| 7 | Тепловые сети (D 159мм-40мм, металл, надземная прокладка) | В процессе регистрации | 2003 | 473368,0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1858269,88 | 608848,88 |

3.Ведомость тепловых сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Участок** | **Диаметр теплопроводов, Dy,мм** | **Длина теплопроводов L, м** | **материал** | **способ прокладки** | **Количество труб, шт** | **Коэффициент, Kk** | **Dy\*L\*Kk** |
| 1 | ул.Черёмушки | 159 | 94 | металл | надземная | 2 |  |  |
| 2 | Ул.Степная | 89 | 272 | металл | надземная | 2 |  |  |
| 3 | Ул.Степная | 76 | 264 | металл | надземная | 2 |  |  |
| 4 | Ул.Лесная | 89 | 271 | металл | надземная | 2 |  |  |
| 5 | Ул.Молодёжная | 40 | 74 | металл | надземная | 2 |  |  |
| 6 | Пер.ул.Центральная | 104 | 277 | металл | надземная | 2 |  |  |
| 7 | Пер.ул.Центральная | 76 | 33 | металл | надземная | 2 |  |  |
| 8 | Ул.Центральная | 76 | 315 | металл | надземная | 2 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | 1600 метров |  |  |  |  |  |

Концендент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Канев А.М../ Концессионер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/