*Приложение №4 к Концессионному соглашению №\_\_\_\_ от \_\_\_\_*

Технико-экономические показатели Объекта Соглашения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п.п. | Наименование показателя | Котельная с Нижний Урюм |
| 1. | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 2,0 |
| 2. | Наименование тепловой установки |  |
| 3. | Количество котлов | 2 |
| 4. | Отпуск т/э в сеть Гкал | 1195 |
| 6. | Удельный расход угля (тнт\гкал) | 563 |
| 7. | Объем топлива.тонн | 673 |
| 8. | Удельный расход э/э кВт/Гкал | 44,0 |
| 9. | Удельный расход воды куб.м/Гкал | 0,77 |
| 10. | Сырье, основные материалы | 114,47 |
| 10.1. | На ремонт т.р. | 0 |
| 10.2. | Вода на технологические цели т. руб. | 18,70 |
| 10.3 | Реагенты т.руб | 0 |
| 11. | Стоимость натурального топлива с учетом транспортировки (газ природный) т.руб | 1044,0 |
| 12. | Э/энергия тыс.р. | 168,32 |
| 13. | Затраты на оплату труда с отчислениями тыс.руб | 908,22 |
| 14. | Прочие налоги т.руб | 24,06 |
| 15. | Обязательства по конц.соглашению (ремонты и т.д.) | 0 |
| 16 | Услуги сторонних организаций т/о тыс.руб | 0 |
| 17. | Страхование т.руб | 0 |
|  | **Итого операционных расходов** | **2277,77** |
| 18 | Общехозяйственные расходы т.руб | 0 |
|  | **Общая сумма затрат** | **2277,77** |
| 19. | Прибыль т.руб | 11,44 |
|  | **Расчетный Тариф на т.э руб. без НДС** | **1623,44** |

Концендент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Канев А.М../ Концессионер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ ./