ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НИЖНЕУРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

/ сессии/.

00.00.2019 					с. Нижний Урюм				№ 00

О внесении изменений в решение 32 сессии Совета депутатов

№ 6 от 30.04.2013 г

В соответствии с представлением прокуратуры Здвинского района № 8-237в-2019 от 19.05.2019 , Совет депутатов Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области  решил:

1.  Внести в решение 32 сессии Совета депутатов Нижнеурюмского сельсовета № 6 от 30.04.2013 г. «Об  утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Нижнеурюмского сельсовета Здвинского  района Новосибирской области  на 2013-2020 годы» следующие изменения:

1. В наименовании слова «на 2013 -2020 годы» заменить словами «на 2013 – 2022 годы»

2.  Приложение к решению  сессии Совета депутатов  № 6 от 30.04.2013 «Программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Нижнеурюмского сельсовета Здвинского  района Новосибирской области на 2013-2020 годы» изложить в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на социальную комиссию (председатель  Котенко Е.В.)

4. Решение  вступает в силу  с момента опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Нижнеурюмского сельсовета»

Председатель Совета депутатов

Нижнеурюмского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области                                          Ю.А.Яновская

Глава Нижнеурюмского  сельсовета

Здвинского района Новосибирской области                                          А.М.Канев

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Нижнеурюмского  сельсовета

Здвинского  района Новосибирской области

на 2013-2022 годы»

с. Нижний Урюм

2013 год

ПАСПОРТ

программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Нижнеурюмского сельсовета

Здвинского  района Новосибирской области на 2013-2022 годы»

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2013-2022 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | администрация Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие организация |
| Цели программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Нижнеурюмского сельсовет. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения поселение. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры поселения; 9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2015 годы – мероприятия по развитию системы водоснабжения 2013- 2023 годы- мероприятия по развитию системы теплоснабжения 2013-2016 годы - благоустройство |
| - Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы в течение 2013-2022гг. составляет 26305,0 тыс. руб., в том числе: Средства федерального бюджета – 0 Средства областного бюджета – 0 Средства местного бюджета – 23579,0 Средства ЖКХ – 2726,0 Внебюджетные источники- 0 |
| - Ожидаемые результаты реализации программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского Совета; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |

Содержание и структура программы

| № раздела | Содержание программы | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение. | 6 |
| 1 | Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | 6 |
| 2 | Краткая характеристика МО | 6 |
| 3 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 7 |
| 4 | Перспективы развития муниципального образования Нижнеурюмского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. Критерии доступности коммунальных услуг для населения. | 9 |
| 5 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 12 |
| 6 | Перечень программных мероприятий | 14 |
| 7 | Ресурсное обеспечение. | 15 |
| 8 | # Механизм реализации Программы | 20 |
| 9 | # Ожидаемые результаты реализации Программы, прогнозируемый экономический и социальный эффект ее выполнения | 21 |
| 10 | Контроль за реализацией Программы | 21 |
|  | Приложение №1 Перечень и характеристика мероприятий программы | 22 |
|  | Приложение № 2 Объемы финансирования мероприятий программы | 25 |
|  | Приложение № 3 схема теплосетей | 27 |
|  | Приложение № 4 схема водопроводных сетей | 28 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2013-2022 годы направлена на повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения, создание условий обеспечивающих доступность коммунальных услуг, обеспечение доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

В результате решения этих задач, повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание услуг, стабилизируется их стоимость, увеличатся объемы предоставляемых коммунальных услуг.

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По этой причине идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все выше перечисленное обусловило низкую рентабельность предприятия коммунального комплекса, поэтому средств на проведение планово-предупредительных ремонтов недостаточно, и как следствие для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности поселения в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в поселении.

2 . Краткая характеристика муниципального образования.

2.1.Территория

Территория поселения общей площадью 20234,0 кв.км расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 440 км от областного центра г.Новосибирска, в 40 км. от районного центра с. Здвинск и в 90 км от ближайшей железнодорожной станции г.Купино, 140км от ст. Барабинск.

2.2 Климат

Среднегодовая температура воздуха составляет - 8 градусов по Цельсию. Средняя температура января составляет - 20 градусов средняя температура июля +20 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.  Расчетный отопительный период -228 дней.

2.3 Населенные пункты и численность населения

На его территории расположено два населенных пункта:

-  с.Нижний Урюм -449 человек

- с. Светлое- 158 человек

Общая численность населения муниципального образования - 607 человек, 241 домохозяйств.  Жилищный фонд всех форм собственности  составляет 12,9 тыс. м2, в том числе оборудованный центральным отоплением -2,1 тыс.м2, центральным водопроводом – 10,4 тыс.м2, сливной канализацией- 5,8  тыс. м2.

- 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

- Производственная деятельность организаций представлена сельскохозяйственным предприятием  ООО  Нижний Урюм, специализирующимся на  производстве  зерновых культур, производстве и переработке  животноводческой продукции, 4 торговыми точками кооперативной и частной торговли, МУП ЖКХ «Нижнеурюмское», специализирующееся на предоставлении жилищных и коммунальных услуг.

- 2.5 Объекты социальной сферы

Имеются объекты социальной сферы:

1 магазин торгового потребительского общества, 3 коммерческих  магазина, Нижнеурюмская школа в с. Нижний Урюм  является структурным подразделением МКОУ                 « Верхурюмская СОШ», Светлинская  школа в с. Светлое  является структурным подразделением МКОУ « Чулымская СОШ», детский сад, Дом культуры, сельский клуб, два ФАПа,  отделение связи, библиотека.

- 3.  Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Нижнеурюмского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

- 3.1. Водоснабжение.

- Источником хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения Нижнеурюмского  сельсовета являются  подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы).

Характеристика существующей системы водоснабжения.

Основные  производственные показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Нижний Урюм | с. Светлое |
| Скважина | шт | 2 | 1 |
| Насосная станция 1 подъема | Шт. | 1 | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | Шт. | 0,37 | 0,20 |
| Число уличных водоразборных колонок | шт | 21 | 11 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км. | 10,3 | 5,4 |
| В том числе нуждающихся в замене | км | 8,8 | 3,0 |
| Поднято воды насосными станциями | Тыс.М3 | 33,3 | 5,1 |
| Полезный отпуск воды | Тыс. м3 | 29,4 | 4,5 |
| В том числе: населению | Тыс. м3 | 7,8 | 2,0 |
| Бюджетные потребители | Тыс. м3 | 1,0 | 0,1 |
| Прочие потребители | Тыс. м3 | 20,6 | 2,4 |
| Потери и утечки | Тыс. м3 | 3,9 | 0,6 |

Основные финансовые  показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовый доход | Тыс. руб | 373,7 | 57,2 |
| В том числе: от населения | Тыс. руб | 100 | 25,7 |
| бюджетофинансируемых организаций | Тыс. руб | 13,1 | 1,3 |
| прочих потребителей | Тыс. руб | 260,5 | 30,3 |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 454,8 | 144,8 |
| В том числе: электроэнергия | Тыс. руб | 71,5 | 76,3 |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 225,5 | 34,5 |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 81,8 | 22,3 |
| Себестоимость | Руб/м3 | 15,47 | 32,18 |
| Утвержденный тариф с 01.01.12г. с 01.07.12г. с 01.09.12г. | Руб/м3 | 12,28 13,00 13,52 | 12,28 13,00 13,52 |
| Финансовый результат на 1 м3 | руб | -1,95 | -18,66 |

Краткая характеристика системы водоснабжения с. Светлое:

Водоснабжение  с. Светлое осуществляется за счет эксплуатации 1 скважины глубиной 602 м, пробуренной в 1978 году. Водопроводная сеть, протяженностью 5,4 км с 11 водоразборными колонками,  построена в  семидесятые годы из асбоцементных труб,  из которых 3,0 км  требуют замены.

Комплексной программой Нижнеурюмского сельсовета мероприятия  по оптимизации системы водоснабжения с. Светлое  предусмотрены на период 2016-2020 годы.

Краткая характеристика  системы водоснабжения села Нижний Урюм:

Водоснабжение села Нижний Урюм осуществляется за счет эксплуатации 2х скважин глубиной 802м и 300м, пробуренных в 1982г и 2012г.   Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды» по цветности, мутности, сухому остатку и содержанию ионов железа. Для доведения качества воды до требований СанПин необходимо проводить водоподготовку, поэтому для целей водоснабжения целесообразно использовать подземные воды на глубине 750м. Существующая водопроводная сеть села состоит из 2 изолированных водопроводов.  Протяженность  двух водопроводов составляет 10,3 км, из которых 8,8 км. построены в 1981г.,  1,5 км. построены  в 2010 г. не требует замены, уличного водопровода с 21 колонками сетей нуждается в замене (в год происходит до 20 порывов на водопроводных сетях, в том числе крупных аварий не менее 5).  Выполнение запланированных мероприятий, позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение сел муниципального образования  и полностью ликвидировать уличные водоразборные колонки.

Объекты водоснабжения (скважина, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения  в МУП ЖКХ «Нижнеурюмское» для бесперебойного снабжения водой населения, объектов соцкультбыта и сельхозпроизводителя  с. Нижний Урюм и Светлое и поддержания имущества в работоспособном состоянии.

3.2. Основные показатели системы теплоснабжения

Теплоснабжение в Нижнеурюмском сельсовет осуществляется: для многоквартирных домов – централизованное отопление от центральной  котельной (многоквартирные дома находятся в непосредственном управлении  МУП ЖКХ « Нижнеурюмское»), частный сектор –индивидуальное отопление.

Основные производственные показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Нижний Урюм |  |
| Котельная | шт. | 1 |  |
| Суммарная мощность, Гкал/час | Гкал/час | 1,8 |  |
| Количество котлов | Шт. | 2 |  |
| Протяженность тепловых сетей | Км. | 1,6 |  |
| Из них, нуждающихся в замене | Км. | 1,1 |  |
| топливо |  | уголь |  |
| Расход топлива по норме | Т | 726 |  |
| Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 2098 |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии в год | Гкал | 1784 |  |
| В том числе населению | Гкал | 904 |  |
| Бюджетофинансируемым организациям | Гкал | 802 |  |
| Прочим предприятиям | Гкал | 78 |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 314 |  |

Основные финансовые показатели отрасли:

| Валовый доход | Тыс. руб | 2504,4 |
| --- | --- | --- |
| В том числе: от населения | Тыс. руб | 1268,5 |
| бюджетофинансируемых организаций | Тыс. руб | 1127,1 |
| прочих потребителей | Тыс. руб | 108,8 |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 2804,4 |
| В том числе: топливо | Тыс. руб | 1561,9 |
| элекроэнергия | Тыс. руб | 179,5 |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 713,8 |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 190,1 |
| Себестоимость | Руб/Гкал | 1572,0 |
| Утвержденный тариф с 01.01.12г. с.01.07.12г. с 01.09.12г. | Руб/Гкал | 1345,70 1426,40 1477,90 |
| Финансовый результат на 1 Гкал | руб | -94,10 |

Объекты теплоснабжения (1 котельная, оборудование котельных, тепловые сети) находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения в МУП ЖКХ «Нижнеурюмское» для надежного теплоснабжения населения, объектов соцкультбыта и сельхозпроизводителя с. Нижний Урюм и поддержания имущества в работоспособном состоянии.

К системе отопления подключены объекты социальной сферы (1 школа, детский сад, Дом культуры, ФАП),1 узел связи,  1 объект ООО « Нижний Урюм» (контора) жилищный фонд, общей отапливаемой площадью 2063 м2.

Основные объекты теплоснабжения – центральная котельная в с.Нижний Урюм (введена в эксплуатацию в 1980 г., теплотрасса 1,6км в с.Нижний Урюм ,была введена в эксплуатацию в  2003году. Капитальный ремонт центральной котельной проводился собственными  силами обслуживающей организации при финансировании из местного бюджета в 2007г. (ремонт кровли котельной, установка нового расширителя, укрепление стен котельной). Котельная работает на твердом топливе (угле).

В качестве теплоносителя для системы отопления является подогретая  вода.

Оборудование Центральной котельной Нижний Урюм: В котельной установлено два рабочих  котла: КВР-0,8-2003г.в., КВр-1,2 -2009г.в, два дымососа, два сетевых насоса, два насоса подпитки, четыре поддува.

Теплотрассу периодически заменяли участками по необходимости. Ремонтные работы теплотрассы проводились подручными средствами, без соблюдения стандартов и ГОСТов при подборе труб, с большим количеством сварочных швов. Под воздействием атмосферы и теплоизоляционных средств, трубы покрыты большим слоем коррозии. На протяжении эксплуатации теплотрассы проводилась замена некондиционных труб, непригодных для эксплуатации.

В перспективе на 2018 -2022 годы планируется модернизация существующих тепловых сетей, протяженностью 1,0 км. (приложение 1).

В перспективе требуется заменить изношенный участок сооружений (теплотрассу) 1100 м и оборудования (котлы), установить резервный источник энергоснабжения.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 3,5% от отпущенной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2009 - 2011 г.г.). Снижение (повышение) данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 2010г.г. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095. Снижение потерь в тепловых сетях будет достигаться за счет строительства теплотрассы из предизолированных труб, произведенных по новым технологиям (ППУ).

## 3.3. Благоустройство

## Сбор и утилизация ТБО на территории муниципального образования

## Нижнеурюмского сельсовета и перспектива ее развития.

- На территории муниципального образования Нижнеурюмского сельсовета силами МУП ЖКХ «Нижнеурюмское» организованы 4 контейнерных площадок и контейнеры для сбора и вывоза ТБО на площадки временного хранения. Данной услугой пользуются 35 жильцов, что составляет 5,8% от общего числа жителей. Граждане, проживающие в частном секторе, и организации организуют сбор и вывоз ТБО собственными силами.

- На территории Нижнеурюмского сельсовета в 500 м от с. Нижний Урюм и с. Светлое существуют площадки  для временного размещения ТБО.

Анализируя проблемы системы по сбору и вывозу ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-возникновение небольших несанкционированных свалок;

-отсутствие спец. машин для вывоза ТБО;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным, необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать и упорядочить работу по сбору и вывозу отходов от жителей частного сектора;

-  разработать специальные мероприятия по содержанию мест размещения отходов на должном уровне до появления в районе полигона по переработке отходов

3.4   Характеристика уличного освещения.

Уличное освещение населенных пунктов осуществляется при помощи обычных светильников с лампами ДРЛ мощностью до 250 ВТ в количестве 50 штук, в том числе в с. Нижний Урюм – 40 светильников, с. Светлое  – 10 светильников. Режим работы светильников регулируется автоматически. Ежегодно на уличное освещение затрачивается 15,3 тыс. КВТ/час. Затраты местного бюджета на эти цели составляют не менее 36,3 тыс. руб. в год. При этом качество освещения  не на должном уровне. Старые светильники имеют небольшую площадь рассеивания света. Так же  низкий срок эксплуатации ламп требует дополнительных затрат на покупку ламп и их установку. Замена светильников на энергосберегающие, мощностью до 190 ВТ даст экономию до 60%  денежных средств ежегодно. При этом расходы на приобретение светильников окупятся в течение 3 лет. Для оптимизации расходов на электроэнергию, планируется сохранить ручное управление системой.

- 4.План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2013-2022 г.

Общая площадь жилищного фонда Нижнеурюмского сельсовета составляет 12,9 тыс. м2.  Средний показатель современной жилищной обеспеченности по сельсовету составляет 24,7м2/чел.Учитывая демографический прогноз, прогнозируется развитие жилого фонда. Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие либо изношенность инженерной инфраструктуры (водоснабжения, отопления).

В соответствии с Комплексной программой социально – экономического развития Нижнеурюмского сельсовета на 2011-2025 года социально-экономическое развитие  муниципального образования характеризуется определенными, позитивными изменениями и, по ряду важнейших параметров, содержит положительную динамику роста.

Положительно характеризуется стабильный объем оказанных платных услуг населению, увеличение перевезенных грузов автомобильным транспортом. Благоприятная динамика сохраняется по обороту розничной торговли. Однако наблюдаются негативные тенденции по ряду параметров, прежде всего, в  реальной заработной плате населения, усиливается социальная и экономическая дифференциация населения. В последние годы увеличилось число родившихся детей, но численность населения постоянно снижается.

На территории поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие ООО                    « Нижний Урюм» от результатов их работы в значительной степени зависит развитие поселения, социальное спокойствие, благосостояние каждой семьи.

Среднесписочная численность работающих  в ООО « Нижний Урюм» 49 человек.

Основной отраслью было и остается животноводство. Наличие КРС на 01.01.2013г. составило 646 голов, в т.ч. коров 285 голов. Валовое производство молока 552,8 т. Надой на 1 фуражную корову составил 1940кг. Производство мяса в живом весе 58,9т. Валовое производство зерна 832,0т.

Урожайность зерновых в 2012г. составила 6,0ц.

ООО « Нижний Урюм» реализует населению зерно, з/отходы, предоставляют услуги по вывозке сена, вспашке огородов.

В связи с устойчивым спросом на коммунальные услуги мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации способствуют  увеличению  объема потребления  коммунальных услуг, в том числе по водоснабжению за счет подключения к централизованному водоснабжению всех потребителей воды, снижению потерь при транспортировке до 61%. Мероприятия  в сфере теплоснабжения  позволят увеличить объем оказанных услуг  в результате присоединения к тепловым сетям новых потребителей, снижения тепловых потерь при транспортировке до 22%  за счет  использования  энергоэффективных  материалов и технологий.

- 5. Перечень мероприятий  и целевые показатели.

5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Постановлением Правительства Новосибирской  области от 22.09.2011 №407-П  «О системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи- не более 22%;

б) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги- не ниже 95%;

в) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения- не более 25% .

5.2.  Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение -220 (или 380) вольт, частота 50Гц. Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений |
| Тепловая энергия ( отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру воздуха внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях- по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Вывоз твердых и жидких отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным с потребителем |

5.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Год | Наименование группы потребителей | Наименование ресурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая энергия | Электроэне ргия | водоснабже ние |
| 2013 | Бюджетные учреждения | 0 | 3 | 0 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 3 | 3 |
| 2014 | Бюджетные учреждения | 0 | 3 | 3 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 3 | 3 |
| 2015 | Бюджетные учреждения | 0 | 3 | 3 |
|  | Многоквартирные дома | 3 | 3 | 3 |
| 2016-2022 | Бюджетные учреждения | 0 | 3 | 3 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 3 | 3 |

В показателях учитываются здания, которые необходимо оснастить приборами учета в соответствии с требованиями  Федерального  закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального , общего (квартирного), коллективного (общедомового)  приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

5.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Отсутствие перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление ) | Отсутствие перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Отсутствие перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |

5.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов.

| Дополнительное увеличение мощностей по выработке и транспортировке энергоресурсов | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия , Гкал/ч | 3,47 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| Холодная вода, тыс.куб.м/сут | 0,093 | 0,102 | 0,112 | 0,119 |

Объекты по с. Нижний Урюм Здвинского района , в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ п.1 ст.13 « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не подлежат обязательной установке теплосчетчиков. Установка приборов учета будет производится по инициативе собственников.

В показателях учитываются здания, которые необходимо оснастить приборами учета в соответствии с требованиями  Федерального  закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального , общего (квартирного), коллективного (общедомового)  приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

5.6.Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2022 г.

(тариф руб./ 1 м2)                                                                                                                Табл. 6.1.

|  | Базовый период | 2013г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2022гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 53,20 | 59,27 | 62,23 | 66,80 | 66,80 | 66,80 | 71,20 |
| Холодное водоснабжение | 1,50 | 1,66 | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,54 |
| Вывоз ЖБО | 7,22 | 7,22 | 7,53 | 7,53 | 7,95 | 7,95 | 8,20 |
| Электроснабжение | 4,24 | 4,66 | 4,95 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,50 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги на 1 м2 | 66,16 | 72,81 | 76,71 | 81,68 | 82,10 | 82,10 | 87,44 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги на 1 гражданина (.руб.)

Табл.6.2

|  | Базовый период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 1190,88 | 1310,58 | 1380,70 | 1470,24 | 1477,80 | 1477,80 | 1573,92 |

Табл.6.3.

| № пп | Наименование критерия доступности | 2014-2016 гг |  | 2017-2018гг |  | 2019-2022гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,2-11,4 | доступный | 10,7-10,3 | доступный | 9,82 | доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93-95 | доступный | 96-97 | доступный | 98 | доступный |

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

- 5.7. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов и внебюджетных источников.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

Система программных мероприятий объединяет сл. группы мероприятий:

- мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения;

-мероприятия по развитию системы коммунального теплоснабжения

# Перечень мероприятий Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
на 2013-2022годы

Таблица2.            тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | 2013-2015 |  | 22550,0 |
| 1.1 | Изготовление ПСД на модернизацию водопровода в с. Нижний Урюм |  |  |  |
| 1.2 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в с.Нижний Урюм | 2013 | 2 км. | 4400,0 |
| 1.3 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в с.Нижний Урюм | 2014 | 1,5 км. | 3300,0 |
| 1.4 | Строительство водозаборной скважины в с.Нижний Урюм | 2015 | 1 | 14850,0 |
| 2.0 | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 2013-2022 |  | 3435,0 |
| 2.1 | Замена котла в центральной котельной | 2013 | 1 | 400,00 |
| 2.2 | Установка оборудования энергосбережения | 2013 | 1 | 160,00 |
| 2.3 | Замена котла | 2014 | 1 | 400,00 |
| 2.4 | Установка резервного источника энергосбережения | 2014 | 1 | 500,00 |
| 2.5 | Замена теплотрассы | 2018 | 0,2км | 400,0 |
| 2,6 | Замена теплотрассы | 2019 | 0,4км | 700,0 |
| 2.7 | Замена теплотрассы | 2022 | 0,5км | 875,00 |
| 3.0 | Благоустройство |  |  | 320,0 |
| 3.1 | Организация сбора и вывоза отходов от частного сектора | 2013 |  | 30,0 |
|  |  | 2014 |  | 30,0 |
|  |  | 2015 |  | 30,0 |
| 3.2 | Содержание площадки для временного размещения отходов | 2014 |  | 50,0 |
|  |  | 2015 |  | 50,0 |
|  |  | 2016 |  | 50,0 |
| 3.3 | Замена ламп на энергосберегающие | 2013 |  | 20,0 |
|  |  | 2014 |  | 20,0 |
|  |  | 2015 |  | 20,0 |
|  |  | 2016 |  | 20,0 |

Перечень и характеристика реализуемых мероприятий указаны в приложении 1 к настоящей программе.

6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренны программой.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2013-2022 год составляет 26305,0 руб. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2011 году.

В рамках программы предусматривается финансирование мер по комплексному развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

- собственные средства МУП ЖКХ «Нижнеурюмское»

- средства  бюджета Нижнеурюмского сельсовета.

-средства внебюджетной сферы.

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»  приведены в Приложении 4 к Программе.

Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей  на реализацию программы.

# 7. Обасновывающие материалы

Демографическая ситуация и прогноз численности населения

Динамика демографической ситуации во всем Здвинском районе совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области. За период 2012-2013 годы численность населения  уменьшилась на 6 человек. К началу 2014 года численность населения Нижнеурюмского  сельсовета составила 564 человек  в начале 2012г - 613 года. Численность населения района на 1 января 2013 года составила 607 человек.

Прогнозные данные по численности населения Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района. Прогноз численности населения представлен в следующей таблице :

Прогноз численности населения по населенным пунктам Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района

| Муниципальное образование | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Нижний Урюм | 449 | 429 | 404 |
| с. Светлое | 158 | 135 | 115 |
| Нижнеурюмский сельсовет | 607 | 564 | 519 |
| Здвинский район | 17865 | 17650 | 17551 |

Различия в динамике численности населения объясняются возрастной структурой населенных пунктов, также большую роль здесь играет величина демографических коэффициентов.

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Нижнеурюмского сельсовета, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы Нижнеурюмского сельсовета необходимо решить следующие задачи:

1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Нижнеурюмского сельсовет.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- Оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

6. Снижение расходов электрической энергии на наружное освещение МО Нижнеурюмского сельсовета.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (светодиодные светильники)

7. Повышение уровня компетентности работников администрации МО Нижнеурюмского сельсовета и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2018 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Водоснабжение:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (6/15,7) (0,6/15,7) | 0,382 | 0,0383 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей водоснабжение. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (4,5/33,9) (1,7/33,9) | 13 | 5,0 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом -воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество воды, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. (Скважина 2012года 0,9/25) (Скважина 1978 года3,5/25) (Скважина 1983 года 1,5/25) Водопроводные сети с.Нижний Урюм 1982 года 31/25 Водопроводные сети с.Светлое 1982года 31/25 | 12,7 100 | 1,5 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (399/607) (607/607) | 65.7 | 100,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. (9800/607) (15300/607) | 16,1 | 25,2 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

Теплоснабжение:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (2/1,6) (0/1,6) | 1,25 | 0,0 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей теплоснабжения. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки тепловой сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (314/1784) (179/1784) | 17,6 | 10,0 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством тепловой энергии, поданной в сеть, за вычетом тепловой энергии, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством тепла , потребленного всеми потребителями (абонентами)/ На количество тепловой энергии отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Котельная с оборудованием (2322,6тыс. руб – балансовая стоимость; 610,4тыс. руб – остаточная) После модернизации и реконструкции : 2525,4тыс.руб.) Тепловые сети 2003-(473,4тыс. руб .– балансовая стоимость; остаточная-59,2) После замены 2034,2 | 19,0 31,2 | 15,2 16,6 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (65/607) (73/607) | 10,71 | 12,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного отопления |

Уличное освещение:

| Доля энергосберегающих и энергетически эффективных светильников устанавливаемых при реализации программы | Отношение количества энергосберегающих ламп к общему количеству установленных лам уличного освещения, шт (0/40) (40/40) | 0,000 | 100,0 | Количество энергосберегающих ламп уличного освещения установленных на территории населенных пунктов , на период реализации комплексной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее потребление электрической энергии на 1 светильник уличного обсвещения в год, тыс. КВТ\час | Отношение потребления электрической энергии на уличное освещение к общему количеству светильников, тыс. КВТ\час в год (18,5/40) (7,5/40) | 0,462 | 0,187 |  | Общий расход электрической энергии на уличное освещение в течение 1 года в расчете на 1 светильник уличного освещения. |

# 8. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Нижнеурюмского сельсовета, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Администрация Нижнеурюмского сельсовета с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

-контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

-выполняет  утвержденные  инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ.

# 9. Ожидаемые результаты реализации Программы,

# прогнозируемый  экономический  и социальный эффект ее выполнения.

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительств в поселение. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть еще обеспечены:

-комфортность и безопасность условий проживания;

-надёжность работы инженерных систем;

-финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

# 10. Контроль реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Нижнеурюмского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организацией коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы.

Администрация Нижнеурюмского сельсовета на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Советом депутатов Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

Администрация Нижнеурюмского сельсовета вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

.

Приложение  1

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Нижнеурюмского

сельсовета Здвинского района Новосибирской области

на 2013-2022годы»

Перечень и характеристика мероприятий программы

I.  Водоснабжение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление ПСД на модернизацию водопровода в с.Нижний Урюм |  |  | - | 2012 |
| 2 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей села Нижний Урюм | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 4400,0 | 2013 |
| 3 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей села Нижний Урюм | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 3300,0 | 2014 |
| 4 | Строительство глубоководной водозаборной скважины в с. Нижний Урюм | Дефецит воды. Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01, по цветности, мутности, содержания ионов железа и др. | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан. Экономия на ремонтных работах по ежегодной замене глубинных насосов 2шт. в год. | 14850,0 | 2015 |
| 5 | Установка частотного преобразователя | Для более эффективного использования оборудования | Оптимальная работа оборудования. Экономия электроэнергии, 37,5 тыс. квт/час. | Включено в стоимость работ по бурению скважины |  |
|  | итого |  |  | 22550,0 |  |

II.  Теплоснабжение.

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена котлов в центральной котельной. | Износ оборудования. | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения и повышение производительности | 400,0 | 2013 г. |
| 2. | Установка оборудования энергосбережения | Энергосбережение | Экономия энергоресурсов | 160,0 | 2013 г. |
| 3. | Замена котла | Износ оборудования. | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения и повышение производительности | 400,0 | 2014г. |
| 4. | Установка резервного источника энергоснабжение | Бесперебойное энергоснабжение объектов теплоснабжения | Надежность теплоснабжения | 500,0 | 2014г. |
| 5. | Замена теплотрассы (200м) | Износ существующей теплотрассы | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 400,0 | 2018 г. |
| 6. | Замена теплотрассы (400м) | Износ существующей теплотрассы | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 700,0 | 2019г. |
| 7. | Замена теплотрассы (400м) | Износ существующей теплотрассы | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 875,0 | 2020-2022 г. |
|  | итого |  |  | 3435,0 |  |

III.Благоустройство

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация сбора и вывоза отходов от частного сектора | Ликвидация несанкционированных свалок | Экологическая безопасность населенного пункта | 90,0 | 2013-2015 |
| 2 | Содержание площадки для временного размещения отходов | Ежегодные работы по буртовке и захоронению отходов | Экологическая безопасность населенного пункта | 150,0 | 2014-2016 |
| 3 | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | Экономия электроэнергии | Экономия электроэнергии | 80,0 | 2013-2016 г. |
|  | итого |  |  | 320,0 |  |

Приложение 2

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Нижнеурюмского                                                                                                                                                   сельсовета Здвинского района Новосибирской области

на 2013-2022годы»

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

Системы водоснабжения:

| Год | Инвестиции тыс. руб |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подлежит возврату за счет: |  |  | За счет местного бюджета (невозвратная часть) тыс.руб. | За счет федерального бюджета (ФЦП соц.развитие села), невозвратная часть | За счет средств областного бюджета (невозвратная часть) | За счет средств внебюджетных фондов |
|  |  |  | Тариф на подключение | Инвестицион-ной надбавки тыс. руб | средства предприятия тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2012 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2013 | 4400,0 |  | 60,5 |  | 599,5 | 3740,0 |  |  |  |
| 2014 | 3300,0 |  | 82,5 |  | 412,5 | 2805,0 |  |  |  |
| 2015 | 14850,0 |  |  |  | 1227,50 | 13622,50 |  |  |  |
| Итого: | 22550,0 |  | 143,0 |  | 2239,5 | 20167,50 |  |  |  |
|  |  | Системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 560,0 |  |  |  | 56,0 | 504,0 |  |  |  |
| 2014 | 900,0 |  |  |  | 90,0 | 810,0 |  |  |  |
| 2018 | 400,0 |  |  |  | 40,0 | 360,0 |  |  |  |
| 2019 | 700,0 |  |  |  | 70,0 | 630,0 |  |  |  |
| 2022 | 875,0 |  |  |  | 87,5 | 787,5 |  |  |  |
| Итого | 3435,0 |  |  |  | 343,5 | 3091,5 |  |  |  |
|  |  | Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 2014 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 2015 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 2016 | 70,0 |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |
| итого | 320,0 |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  |
| Всего | 26305,0 |  | 143,0 |  | 2583,0 | 5539,0 |  |  |  |

Приложение№3

Приложение№4