СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НИЖНЕУРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Пятьдесят шестой сессии

от 14.04.2025 года                                 с.Нижний Урюм                             № 52

Об утверждении программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2025-2030гг.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003г №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	муниципальных образований", Уставом Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области, Совет депутатов Нижнеурюмского  сельсовета РЕШИЛ:

1.	Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнеурюмского сельсовета на 2025-2030 гг. (приложение № 1).

2.	Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Нижнеурюмского сельсовета
Здвинского района Новосибирской области                                           Т.А.Михайлова

Председатель Совета депутатов

Нижнеурюмского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области	                          Т.В.Щербакова

Утверждена

решением  56 сессии Совета депутатов           Нижнеурюмского сельсовета                                                                                                                                                         от 14.04.2025г. №  52

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Нижнеурюмского  сельсовета

Здвинского  района Новосибирской области

на 2025-2030 годы»

с. Нижний Урюм

2025 год

ПАСПОРТ

программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Нижнеурюмского сельсовета

Здвинского  района Новосибирской области на 2013-2020 годы»

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2025-2030 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Комплексная программа социально- экономического развития Нижнеурюмского сельсовета на 2025-2030 годы , утвержденная решение сессии Совета депутатов Нижнеурюмского сельсовета от 14.04.2025 года № 52 |
| Заказчик Программы | Совет депутатов Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района |
| Разработчик Программы | Администрация Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района |
| Цели и задачи Программы | Целью программы является реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов теплоснабжения, водоснабжения. К основным задачам Программы относятся: -повышение эффективности функционирования коммунальных систем; -развитие системы коммунальной инфраструктуры Нижнеурюмского сельсовета, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития; -создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025- 2027 годы – мероприятия по развитию системы водоснабжения 2025- 2030 годы- мероприятия по развитию системы теплоснабжения 2025-2030 годы - благоустройство |
| Исполнители Программы | Администрация Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района, организации коммунального комплекса, подрядные организации на основе договорных отношений |
| Ожидаемые конечные результаты | Ожидаемыми результатами Программы являются: - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающих экологическим требованиям, -финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса, Развитие системы водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%; |
|  | 1. Общие целевые показатели в области теплоснабжения - снижение потерь тепловой энергии с 17,6 % до 10 %; - экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь – 190,3 тыс. руб.; - снижение удельного расхода угля с 346 кг/Гкал до 330 кг/Гкал; - снижение удельного расхода электроэнергии с 41 кВт*ч/Гкал до 35 кВт*ч/Гкал; - снижение уровня износа тепловых сетей с 76 % до 31,8 %; 2. Общие целевые показатели в области водоснабжения - снижение потерь воды в сетях с 13 до 5,0 от отпущенной в сеть; - сокращение удельного расхода электрической энергии с 4,0 до 3,3 кВт-ч./куб.м; - снижение доли населения, пользующегося водоразборными колонками с 34,3 % до 0 %; - ликвидация водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в связи с полной заменой; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | За реализацией Программы контроль осуществляет Совет депутатов Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционных программ. |
| - Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы в течение 2021-2025. составляет тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение- 22550.0 тыс. руб. 2025-4400,00 2026-3300,00 2027-14850,0 Теплоснабжение- 3435,0 тыс. руб. 2025-560,0 2026-900,0 2027-400,0 2028-700,0 2029-875,0 Благоустройство- 320,0 тыс. руб. 2025-50,0 2026-100,0 2027-100,0 2028-70,0 Источники финансирования- всего 26305,0 , в том числе: Средства федерального бюджета – 0 Средства областного бюджета –0 Средства местного бюджета – 23579,0 Средства ЖКХ – 2726,0 Внебюджетные источники- 0 |

Содержание и структура программы

| № раздела | Содержание программы | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
| 1 | Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | 5 |
| 2 | Краткая характеристика МО | 5 |
| 3 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 6 |
| 4 | Перспективы развития муниципального образования Нижнеурюмского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 9 |
| 5 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 10 |
| 6 | Перечень программных мероприятий | 14 |
| 7 | Ресурсное обеспечение. | 15 |
| 8 | # Механизм реализации Программы | 16 |
| 9 | # Ожидаемые результаты реализации Программы, прогнозируемый экономический и социальный эффект ее выполнения | 16 |
| 10 | Контроль за реализацией Программы | 16 |
|  | Приложение №1 Перечень и характеристика мероприятий программы | 17 |
|  | Приложение № 2 Объемы финансирования мероприятий программы | 19 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2025-2030 годы направлена на повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения, создание условий обеспечивающих доступность коммунальных услуг, обеспечение доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

В результате решения этих задач, повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание услуг, стабилизируется их стоимость, увеличатся объемы предоставляемых коммунальных услуг.

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По этой причине идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все выше перечисленное обусловило низкую рентабельность предприятия коммунального комплекса, поэтому средств на проведение планово-предупредительных ремонтов недостаточно, и как следствие для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности поселения в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в поселении.

2 . Краткая характеристика муниципального образования.

2.1.Территория

Территория поселения общей площадью 20234,0 кв.км расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 440 км от областного центра г.Новосибирска, в 40 км. от районного центра с. Здвинск и в 90 км от ближайшей железнодорожной станции г.Купино, 140км от ст. Барабинск.

2.2 Климат

Среднегодовая температура воздуха составляет - 8 градусов по Цельсию. Средняя температура января составляет - 20 градусов средняя температура июля +20 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.  Расчетный отопительный период -228 дней.

2.3 Населенные пункты и численность населения

На его территории расположено два населенных пункта:

-  с.Нижний Урюм -263 человек

- с. Светлое- 99 человек

Общая численность населения муниципального образования - 362 человек, 129 домохозяйств.  Жилищный фонд всех форм собственности  составляет 12,9 тыс. м2, в том числе оборудованный центральным отоплением -2,1 тыс.м2, центральным водопроводом – 10,4 тыс.м2, сливной канализацией- 5,8  тыс. м2.

- 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

- Производственная деятельность организаций представлена сельскохозяйственным предприятием  ООО  «Урюм», специализирующимся на  производстве продукции  смешанное растениеводство , 3 торговыми точками кооперативной и частной торговли, МУП ЖКХ «Нижнеурюмское», специализирующееся на предоставлении жилищных и коммунальных услуг.

- 2.5 Объекты социальной сферы

Имеются объекты социальной сферы:

3 коммерческих  магазина, Дом культуры, сельский клуб, два ФАПа,  отделение связи, библиотека.

3. Сфера коммунальных услуг

На территории муниципального образования развита коммунальная инфраструктура: холодное водоснабжение, теплоснабжение (центральное отопление), электроснабжение. При этом полномочия орган местного самоуправления осуществляет в сфере холодного водоснабжения и теплоснабжения .

Характеристика существующей системы водоснабжения.

Основные  производственные показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Нижний Урюм | с. Светлое |
| Скважина | шт | 2 | 1 |
| Насосная станция 1 подъема | Шт. | 1 | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | Шт. | 0,37 | 0,20 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км. | 10,3 | 5,4 |
| В том числе нуждающихся в замене | км | 3,0 | 3,0 |
| Поднято воды насосными станциями | Тыс.М3 | 10,9 | 1,9 |
| Полезный отпуск воды | Тыс. м3 | 9,6 | 1,2 |
| В том числе: населению | Тыс. м3 | 5,6 | 1,0 |
| Бюджетные потребители | Тыс. м3 | 0,4 | 0 |
| Прочие потребители | Тыс. м3 | 21,6 | 0 |
| Потери и утечки | Тыс. м3 | 1,3 | 0,7 |

Основные финансовые  показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовый доход | Тыс. руб | 229,0 | 41,0 |
| В том числе: от населения | Тыс. руб | 139,6 | 24,6 |
| бюджетофинансируемых организаций | Тыс. руб | 9,8 | - |
| прочих потребителей | Тыс. руб | 86,8 | 9,2 |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 517,3 | 91,3 |
| В том числе: электроэнергия | Тыс. руб | 277,8 | 49,0 |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 137,4 | 24,2 |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 67,1 | 17,9 |
| Себестоимость | Руб/м3 | 53,89 | 76,08 |
| Утвержденный тариф | Руб/м3 | 15,52 | 15,52 |
| Финансовый результат на 1 м3 | руб | -26,45 | -35,10 |

Краткая характеристика системы водоснабжения с. Светлое:

Водоснабжение  с. Светлое осуществляется за счет эксплуатации 1 скважины глубиной 602 м, пробуренной в 1978 году. Водопроводная сеть, протяженностью 5,4 км с 11 водоразборными колонками,  построена в  семидесятые годы из асбоцементных труб,  из которых 3,0 км  требуют замены.

Комплексной программой Нижнеурюмского сельсовета мероприятия  по оптимизации системы водоснабжения с. Светлое  предусмотрены на период 2025-2030 годы.

Краткая характеристика  системы водоснабжения села Нижний Урюм:

Водоснабжение села Нижний Урюм осуществляется за счет эксплуатации 2х скважин глубиной 802 м и 700 м, пробуренных в 1988 г и 2020г.   Качество воды по химическому составу соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды» .Существующая водопроводная сеть села состоит из 2 изолированных водопроводов.  Протяженность  двух водопроводов составляет 10,3 км, из которых 8,8 км. построены в 1981г.,  1,5 км. построены  в 2010 г. не требует замены, уличного водопровода с 21 колонками сетей нуждается в замене (в год происходит до 3 порывов на водопроводных сетях, в том числе крупных аварий нет).  Выполнение запланированных мероприятий, позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение сел муниципального образования  и полностью ликвидировать уличные водоразборные колонки.

Объекты водоснабжения (скважина, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения  в МУП ЖКХ «Нижнеурюмское» для бесперебойного снабжения водой населения, объектов соцкультбыта и сельхозпроизводителя  с. Нижний Урюм и Светлое и поддержания имущества в работоспособном состоянии.

3.2 Характеристика существующей системы теплоснабжения.

Основные производственные показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Нижний Урюм |  |
| Котельная | шт. | 1 |  |
| Суммарная мощность, Гкал/час | Гкал/час | 1,8 |  |
| Количество котлов | Шт. | 2 |  |
| Протяженность тепловых сетей | Км. | 1,6 |  |
| Из них, нуждающихся в замене | Км. | 1,1 |  |
| топливо |  | уголь |  |
| Расход топлива по норме | Т | 355 |  |
| Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 1267,4 |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии в год | Гкал | 671 |  |
| В том числе населению | Гкал | 399 |  |
| Бюджетофинансируемым организациям | Гкал | 272 |  |
| Прочим предприятиям | Гкал | - |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 596,4 |  |

Основные финансовые показатели отрасли:

| Валовый доход | Тыс. руб | 1783,0 |
| --- | --- | --- |
| В том числе: от населения | Тыс. руб | 1065,0 |
| бюджетофинансируемых организаций | Тыс. руб | 718,0 |
| прочих потребителей | Тыс. руб | - |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 4620,0 |
| В том числе: топливо | Тыс. руб | 1826,4 |
| элекроэнергия | Тыс. руб | 499,9 |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 1600,6 |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 92,6 |
| Себестоимость | Руб/Гкал | 6885,0 |
| Утвержденный тариф с 01.01.24г. с 01.07.24г. | Руб/Гкал | 2544,39 2786,10 |
| Финансовый результат на 1 Гкал | руб | -4219,76 |

Объекты теплоснабжения (1 котельная, оборудование котельных, тепловые сети) находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения в МУП ЖКХ «Нижнеурюмское» для надежного теплоснабжения населения, объектов соцкультбыта и сельхозпроизводителя с. Нижний Урюм и поддержания имущества в работоспособном состоянии.

К системе отопления подключены объекты социальной сферы (Дом культуры, ФАП),  1 объект ООО «Урюм» (контора) жилищный фонд, общей отапливаемой площадью 526 м2.

Основные объекты теплоснабжения – центральная котельная в с.Нижний Урюм (введена в эксплуатацию в 1980 г., теплотрасса 1,6км в с.Нижний Урюм ,была введена в эксплуатацию в  2003году. Капитальный ремонт центральной котельной проводился собственными  силами обслуживающей организации при финансировании из местного бюджета в 2007г. Котельная работает на твердом топливе (угле).

В качестве теплоносителя для системы отопления является подогретая  вода.

Оборудование Центральной котельной Нижний Урюм: В котельной установлено два рабочих  котла:., КВр-1,2 -2017г.в, КВР-0,94-2024г.в в, два дымососа, два сетевых насоса, два насоса подпитки,  два поддува, одна помпа резервной подкачки.

Теплотрассу периодически заменяли участками по необходимости. Ремонтные работы теплотрассы проводились подручными средствами, без соблюдения стандартов и ГОСТов при подборе труб, с большим количеством сварочных швов. Под воздействием атмосферы и теплоизоляционных средств, трубы покрыты большим слоем коррозии. На протяжении эксплуатации теплотрассы проводилась замена некондиционных труб, непригодных для эксплуатации.

В перспективе на 2025 -2030 годы планируется модернизация существующих тепловых сетей, протяженностью 1,0 км. (приложение 1).

В перспективе требуется заменить изношенный участок сооружений (теплотрассу) 1100 м

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 3,5% от отпущенной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2022 - 2024 г.г.). Снижение (повышение) данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 2024 г.г. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095. Снижение потерь в тепловых сетях будет достигаться за счет строительства теплотрассы из предизолированных труб, произведенных по новым технологиям (ППУ).

## 3.3. Благоустройство

## Сбор и утилизация ТКО на территории муниципального образования

## Нижнеурюмского сельсовета и перспектива ее развития.

- На территории муниципального образования Нижнеурюмского сельсовета сбор и утилизация мусора производится АО «Спецавтохозяйство» спецмашиной для вывоза ТБО.

- На территории Нижнеурюмского сельсовета в 500 м от с. Нижний Урюм и с. Светлое существуют площадки  для временного размещения ТБО.

Анализируя проблемы системы по сбору и вывозу ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-возникновение небольших несанкционированных свалок;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным, необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать и упорядочить работу по сбору и вывозу отходов от жителей частного сектора;

-  разработать специальные мероприятия по содержанию мест размещения отходов на должном уровне до появления в районе полигона по переработке отходов

3.4   Характеристика уличного освещения.

Уличное освещение населенных пунктов осуществляется при помощи обычных светильников с лампами ДРЛ мощностью до 250 ВТ в количестве 50 штук, в том числе в с. Нижний Урюм – 40 светильников, с. Светлое  – 10 светильников. Режим работы светильников регулируется автоматически. Ежегодно на уличное освещение затрачивается 15,3 тыс. КВТ/час. Затраты местного бюджета на эти цели составляют не менее 36,3 тыс. руб. в год. При этом качество освещения  не на должном уровне.  В 2023 произведена замена светильников на энергосберегающие. Для оптимизации расходов на электроэнергию, введено автоматическое  управление системой.

- Перспективы развития муниципального образования

Нижнеурюмского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В соответствии с Комплексной программой социально – экономического развития Нижнеурюмского сельсовета на 2025-2030 года социально-экономическое развитие  муниципального образования характеризуется определенными, позитивными изменениями и, по ряду важнейших параметров, содержит положительную динамику роста.

Положительно характеризуется стабильный объем оказанных платных услуг населению, увеличение перевезенных грузов автомобильным транспортом. Благоприятная динамика сохраняется по обороту розничной торговли. Однако наблюдаются негативные тенденции по ряду параметров, прежде всего, в  реальной заработной плате населения, усиливается социальная и экономическая дифференциация населения. В последние годы численность населения постоянно снижается.

На территории поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие ООО                    «Урюм» от результатов их работы в значительной степени зависит развитие поселения, социальное спокойствие, благосостояние каждой семьи.

Среднесписочная численность работающих  в ООО « Нижний Урюм» 9 человек.

Основной отраслью является смешанное растениеводство.. Валовое производство зерна 53720,0 ц.

Урожайность зерновых в 2024г. составила 31,6 ц.

ООО «Урюм» реализует населению зерно, з/отходы, предоставляют услуги по работе трактора.

В связи с устойчивым спросом на коммунальные услуги мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации способствуют  увеличению  объема потребления  коммунальных услуг, в том числе по водоснабжению за счет подключения к централизованному водоснабжению всех потребителей воды, снижению потерь при транспортировке до 61%. Мероприятия  в сфере теплоснабжения  позволят увеличить объем оказанных услуг  в результате присоединения к тепловым сетям новых потребителей, снижения тепловых потерь при транспортировке до 22%  за счет  использования  энергоэффективных  материалов и технологий.

- Цели,  задачи, целевые индикаторы  и этапы   реализации  программы

Целью программы является

-реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов водо-, теплоснабжения.

К основным  задачам  Программы относятся:

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры Нижнеурюмского сельского поселения, отвечающей современным требованиям экономического развития и достижениям в науке, технике и технологии производства

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям  поселения;

-улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры  за счет ее совершенствования;

-обеспечение условий для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры;

-определение источников привлечения средств, для развития систем коммунальной инфраструктуры города в интересах жилищного и промышленного строительства;

-привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

- обеспечение бюджетной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса поселения.

- снижение себестоимости коммунальных услуг, устранение дисбаланса между ценой производства и ценой реализации.

Цели и задачи программы, определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса:

Водоснабжение:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (6/15,7) (0,6/15,7) | 0,382 | 0,0383 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей водоснабжение. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (4,5/33,9) (1,7/33,9) | 13 | 5,0 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом -воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество воды, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. (Скважина 2012года 0,9/25) (Скважина 1978 года3,5/25) (Скважина 1983 года 1,5/25) Водопроводные сети с.Нижний Урюм 1982 года 31/25 Водопроводные сети с.Светлое 1982года 31/25 | 12,7 100 | 1,5 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (399/607) (607/607) | 65.7 | 100,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. (9800/607) (15300/607) | 16,1 | 25,2 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

Теплоснабжение:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (2/1,6) (0/1,6) | 1,25 | 0,0 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей теплоснабжения. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки тепловой сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (314/1784) (179/1784) | 17,6 | 10,0 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством тепловой энергии, поданной в сеть, за вычетом тепловой энергии, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством тепла , потребленного всеми потребителями (абонентами)/ На количество тепловой энергии отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Котельная с оборудованием (2322,6тыс. руб – балансовая стоимость; 610,4тыс. руб – остаточная) После модернизации и реконструкции : 2525,4тыс.руб.) Тепловые сети 2003-(473,4тыс. руб .– балансовая стоимость; остаточная-59,2) После замены 2034,2 | 19,0 31,2 | 15,2 16,6 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (65/607) (73/607) | 10,71 | 12,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного отопления |

Уличное освещение:

| Доля энергосберегающих и энергетически эффективных светильников устанавливаемых при реализации программы | Отношение количества энергосберегающих ламп к общему количеству установленных лам уличного освещения, шт (0/40) (40/40) | 0,000 | 100,0 | Количество энергосберегающих ламп уличного освещения установленных на территории населенных пунктов , на период реализации комплексной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее потребление электрической энергии на 1 светильник уличного обсвещения в год, тыс. КВТ\час | Отношение потребления электрической энергии на уличное освещение к общему количеству светильников, тыс. КВТ\час в год (18,5/40) (7,5/40) | 0,462 | 0,187 |  | Общий расход электрической энергии на уличное освещение в течение 1 года в расчете на 1 светильник уличного освещения. |

Программа  состоит из 3 направлений:

- - 2025- 2027 годы –  мероприятия по развитию системы водоснабжения

- - 2026- 2030 годы- мероприятия по развитию системы теплоснабжения

- - 2025-2030 годы - мероприятия по благоустройству территорий

Достижение целевых показателей обеспечиваются программами инвестиционных проектов в сфере водоснабжения на период 2025-2030 годы и в области теплоснабжения на период 2025-2030 годы, а так же программным проектом в области энергосбережения и энергоэффективности.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг:

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Постановлением Правительства Новосибирской  области от 22.09.2011 №407-П  «О системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи- не более 22%;

б) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги- не ниже 95%;

в) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения- не более 25% .

Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение -220 (или 380) вольт, частота 50Гц. Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений |
| Тепловая энергия ( отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру воздуха внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях- по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Вывоз твердых и жидких отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным с потребителем |

Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Год | Наименование группы потребителей | Наименование ресурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая энергия | Электроэне ргия | водоснабже ние |
| 2025 | Бюджетные учреждения | 0 | 3 | 0 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 3 | 3 |
| 2026 | Бюджетные учреждения | 0 | 3 | 3 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 3 | 3 |
| 2027 | Бюджетные учреждения | 0 | 3 | 3 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 3 | 3 |
| 2028-2030 | Бюджетные учреждения | 0 | 3 | 3 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 3 | 3 |

Объекты по с. Нижний Урюм Здвинского района , в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ п.1 ст.13 « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не подлежат обязательной установке теплосчетчиков. Установка приборов учета будет производится по инициативе собственников.

В показателях учитываются здания, которые необходимо оснастить приборами учета в соответствии с требованиями  Федерального  закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального , общего (квартирного), коллективного (общедомового)  приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Отсутствие перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление ) | Отсутствие перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Отсутствие перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |

Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов.

| Дополнительное увеличение мощностей по выработке и транспортировке энергоресурсов | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия , Гкал/ч | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Холодная вода, тыс.куб.м/сут | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

  - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2030 г.

(тариф руб./ 1 м2)                                                                                                                Табл. 6.1.

|  | Базовый период | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 92,60 | 92,60 | 92,60 | 92,60 | 92,60 | 92,60 | 92,60 |
| Холодное водоснабжение | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Электроснабжение | 6.50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги на 1 м2 | 182,66 | 182,66 | 182,66 | 182,66 | 182,66 | 182,66 | 182,66 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги на 1 гражданина (руб.)

Табл.6.2

|  | Базовый период | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 1266.6 | 1310,58 | 1380,70 | 1470,24 | 1477,80 | 1477,80 | 1573,92 |

Табл.6.3.

| № пп | Наименование критерия доступности | 2025-2026 гг |  | 2027-2028гг |  | 2029-2030гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,2-11,4 | доступный | 10,7-10,3 | доступный | 9,82 | доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93-95 | доступный | 96-97 | доступный | 98 | доступный |

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

6. Перечень программных мероприятий.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов и внебюджетных источников.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

Система программных мероприятий объединяет сл. группы мероприятий:

- мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения;

-мероприятия по развитию системы коммунального теплоснабжения

# Перечень мероприятий Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
на 2025-2030годы

Таблица2.            тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | 2025-2030 |  | 420,0 |
| 1.1 | Изготовление ПСД на модернизацию водопровода в с. Нижний Урюм |  |  |  |
| 1.2 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в с.Нижний Урюм | 2025 | 0,4 км. | 420,0 |
| 2.0 | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения |  |  | 930,0 |
| 2.1 | Замена теплотрассы | 2026 | 0,3км | 130,0 |
| 2.2 | Замена теплотрассы | 2027 | 0,4км | 200,0 |
| 2.3 | Замена теплотрассы | 2028 | 0,6км | 600,00 |
| 3.0 | Благоустройство |  |  |  |

Перечень и характеристика реализуемых мероприятий указаны в приложении 1 к настоящей программе.

7. Ресурсное обеспечение.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 год составляет 26305,0 руб. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2024году.

В рамках программы предусматривается финансирование мер по комплексному развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

- собственные средства МУП ЖКХ «Нижнеурюмское»

- средства  бюджета Нижнеурюмского сельсовета.

-средства внебюджетной сферы.

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»  приведены в Приложении 4 к Программе.

Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей  на реализацию программы.

# 8. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Нижнеурюмского сельсовета, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Администрация Нижнеурюмского сельсовета с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

-контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

-выполняет  утвержденные  инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ.

# 9. Ожидаемые результаты реализации Программы,

# прогнозируемый  экономический  и социальный эффект ее выполнения.

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительств в поселение. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть еще обеспечены:

-комфортность и безопасность условий проживания;

-надёжность работы инженерных систем;

-финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

# 10. Контроль реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Нижнеурюмского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организацией коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы.

Администрация Нижнеурюмского сельсовета на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Советом депутатов Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

Администрация Нижнеурюмского сельсовета вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

.

Приложение  1

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Нижнеурюмского

сельсовета Здвинского района Новосибирской области

на 2025-2030 годы»

Перечень и характеристика мероприятий программы

I.  Водоснабжение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление ПСД на модернизацию водопровода в с.Нижний Урюм |  |  | - | 2025 |
| 2 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей села Нижний Урюм | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 4400,0 | 2025-2028 |
| 3 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей села Нижний Урюм | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 3300,0 | 2026 |
|  | итого |  |  | 22550,0 |  |

II.  Теплоснабжение.

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Замена теплотрассы (400м) | Износ существующей теплотрассы | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 420,0 | 2025 г. |
| 6. | Замена теплотрассы (400м) | Износ существующей теплотрассы | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 700,0 | 2026г. |
| 7. | Замена теплотрассы (400м) | Износ существующей теплотрассы | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 875,0 | 2027 г. |
|  | итого |  |  | 3435,0 |  |

III.Благоустройство

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация сбора и вывоза отходов от частного сектора | Ликвидация несанкционированных свалок | Экологическая безопасность населенного пункта | 90,0 | 2026-2027 |
| 2 | Содержание площадки для временного размещения отходов | Ежегодные работы по буртовке и захоронению отходов | Экологическая безопасность населенного пункта | 150,0 | 2027-2030 |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  | 320,0 |  |

Приложение 2

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Нижнеурюмского                                                                                                                                                   сельсовета Здвинского района Новосибирской области

на 2025-2030 годы»

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

Системы водоснабжения:

| Год | Инвестиции тыс. руб |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подлежит возврату за счет: |  |  | За счет местного бюджета (невозвратная часть) тыс.руб. | За счет федерального бюджета (ФЦП соц.развитие села), невозвратная часть | За счет средств областного бюджета (невозвратная часть) | За счет средств внебюджетных фондов |
|  |  |  | Тариф на подключение | Инвестицион-ной надбавки тыс. руб | средства предприятия тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2025 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2026 | 4400,0 |  | 60,5 |  | 599,5 | 3740,0 |  |  |  |
| 2027 | 3300,0 |  | 82,5 |  | 412,5 | 2805,0 |  |  |  |
| 2028 | 14850,0 |  |  |  | 1227,50 | 13622,50 |  |  |  |
| Итого: | 22550,0 |  | 143,0 |  | 2239,5 | 20167,50 |  |  |  |
|  |  | Системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 560,0 |  |  |  | 56,0 | 504,0 |  |  |  |
| 2026 | 900,0 |  |  |  | 90,0 | 810,0 |  |  |  |
| 2027 | 400,0 |  |  |  | 40,0 | 360,0 |  |  |  |
| 2028 | 700,0 |  |  |  | 70,0 | 630,0 |  |  |  |
| 2029 | 875,0 |  |  |  | 87,5 | 787,5 |  |  |  |
| Итого | 3435,0 |  |  |  | 343,5 | 3091,5 |  |  |  |
|  |  | Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 2027 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 2028 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 2029 | 70,0 |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |
| итого | 320,0 |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  |
| Всего | 26305,0 |  | 143,0 |  | 2583,0 | 5539,0 |  |  |  |

Приложение№3

Приложение№4